Приложение №__

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(поставка средств индивидуальной защиты)

- 1. Описание объекта закупки:

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.99.11.199 - Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки | Самоспасатель фильтрующий используемый при пожарах | штука |  |

| № п/п | Наименование показателя и/или характеристики | Единица измерения | Значение показателя и/или характеристики, требуемые Заказчиком |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | - | фильтрующий |  |
| 2 | Время защитного действия при концентрациях и массовых долях опасных химических веществ установленных в ГОСТ Р 53261 | мин | ≥15 |  |
| 3 | Масса рабочей части | кг | ≤ 1,0 |  |
| 4 | Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания применения. (с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов)) | лет | ≥ (6) |  |
| 5 | Предназначен для использования взрослыми и детьми старше 12 лет | - | соответствие |  |
| 6 | Комплектность |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая часть | - |  | наличие |
| 6.2 | Герметичная упаковка | - |  | наличие |
| 6.3 | Руководство по эксплуатации | - |  | наличие |
| 6.4 | Паспорт | - |  | наличие |
| 6.5 | Сумка | - |  | наличие |
| 7. В рабочую часть самоспасателя входит: |  |  |  |  |
| 7.1 | Капюшон со смотровым окном | - |  | наличие |
| 7.2 | Комбинированный фильтр | - |  | наличие |

| 1.1 | - требования к качеству поставляемого товара |
| --- | --- |
|  | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки |
| 1.2 | - требование к безопасности поставляемого товара |
|  | Фильтрующий самоспасатель должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении фильтрующего самоспасателя. |
| 1.3 | - требования к упаковке поставляемого товара |
|  | Фильтрующие самоспасатели должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие самоспасатели должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. |
| 1.4 | - требования к сопроводительным документам |
|  | - Партия фильтрующих самоспасателей должна сопровождаться заверенной поставщиком копией сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011. |